## Acuifero de Tunja Art. 1
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
Sistema Acuífero |  |  |  | Sistema Acuifero de Tunja
Municipio |  |  |  | Tunja* | [5 empty] | Combita |  |  | Chivata |  | Cucaita | Soracá | Motavita |  | Oicatá | Paipa | Tuta
Vereda |  |  |  | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | San Isidro | La concepción | La concepción | Zona urbana | Zona urbana | Pijaos | Salitre | Carbonera | Salvial | Centro | Salitre | Hacienda | Leonera
Expediente |  |  |  | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOPE-00007-16 | OOPE-00016-19 | CAPP-00012-19 | OOCA-00047-19 | OOCA-00047-19 | OOPE-00017-14 | CAPP-00008-18 | N.A. | N.A. | OOCA-00050-17 | OOPE-00010-17 | CAPP-00005-16 | CAPP-00010-10
Titular |  |  |  | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Combita | Asociacion de Suscriptores del acueducto Regional No. 1de Combita | Asociacion Acueducto Pozo Profundo Vereda La Concepcion Municipio de Combita | Municipio de Chivata | Municipio de Chivata | Municipio de Cucaita | Asociacion de Suscriptores del acueducto La Roca de la Vereda El Salitre del Municipio de Soraca | Municipio de Motavita | Municipio de Motavita | Municipio de Oicata | Municipio de Paipa | Blanca Cecilia reyes de cely | Pablo Lopez Corredor
Punto de muestreo |  |  |  | Pozo Cooservicios 2 | Pozo Batallon Bolivar 1 | Pozo El Estadio | Pozo Recreacional | Pozo Belarcazar | Pozo San Francisco | Pozo Profundo San Isidro | Pozo Profundo Acueducto Regional No.1 | Pozo Concepcion | Pozo Villas del Rosario | Pozo Santa Isabel - El Moral | Pozo Pijaos | Pozo La Roca Salitre | Pozo Mico | Pozo Edgar suarez Pozo Pacheco | Pozo El Pedregal | Pozo El Salitre-Paipa | Pozo Blanca Cecilia | Pozo Tierra Grata
Nivel estático (m) |  |  |  | 44.4 | 22.3 | 0.71 | 0.12 | 0.58 | 13.75 | 20.8 | 27.1 | No es posible medir | No es posible medir | No es posible medir | 0 | No es posible medir | No es posible medir | No es posible medir | No es posible medir | 65.15 | 5.75 | 50.25
Coordenadas Planas |  |  | Norte | 2167394.132 | 2169500.941 | 2170487.828 | 2171000.757 | 2170807.517 | 2166544.334 | 2181437.997 | 2179766.535 | 2179463.05 | 2172227.145 | 2172675.036 | 2166885.879 | 2164921.143 | 2176852.435 | 2176126.625 | 2175775.98 | 2190612.983 | 2182463.986 | 2181039.201
|  |  | Este | 4960519.196 | 4961074.969 | 4960945.462 | 4960379.89 | 4960161.418 | 4959814.369 | 4963430.418 | 4961098.622 | 4960461.91 | 4968564.139 | 4969065.631 | 4953829.413 | 4964266.995 | 4958147.808 | 4960432.201 | 4967280.425 | 4984673.976 | 4984017.086 | 4976043.517
Coordenada Geográficas |  |  | Latitud | 05°30' 53,50 | 05°32'02,15" | 05°32'34,30" | 05°32'51,00" | 05°32'44,70" | 05°30'25,80" | 05°38'31,10" | 05°37'36.60" | 05°37'26,70" | 05°33'31,10" | 05°33'45,70" | 05°30' 36,80" | 05°29'33,00" | 05°36'01.60" | 05°35'38,00" | 05°35'26,70" | 05°43'30,30" | 05°39'04,80" | 05°38'18,30"
|  |  | Longitud | - 73°21'23,70 | - 73°21'05,67" | - 73°21'09,90" | -73°21'28,30" | - 73°21'35,40" | - 73°21'46,60" | - 73°19'49,30" | - 73°21'05,10" | - 73°21'25,80" | - 73°17'02,20" | - 73°16'45,90" | - 73°25'01,20" | - 73°19'21,80" | - 73°22'41,00 | - 73°21'26,70" | - 73°17'44,00" | - 73°08'18,50" | - 73°08'39,80" | - 73°12'59,10"
Formación Geológica |  |  |  | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Labor y Tierna (Kg1) | Labor y Tierna (Kg1) | Labor y Tierna (Kg1) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Labor y Tierna (Kg1) | Labor y Tierna (Kg1) | Plaeners (Kg2) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Labor y Tierna (Kg1) | Tilata (Tst) | Labor y Tierna (Kg1)
Código Muestra |  |  |  | 214332 | 214379 | 218759 | 218757 | 218756 | 218716 | 212156 | 212157 | 212514 | 212227 | 212226 | 214267 | 212248 | 212247 | 212246 | 212513 | 212543 | 212447 | 212446
Parámetro | Tecnica | Unidades | Resolución 1315 de 2020 Artículo 1. | Pozo Cooservicios 2 | Pozo Batallon Bolivar 1 | Pozo El Estadio | Pozo Recreacional | Pozo Belarcazar | Pozo San Francisco | Pozo Profundo San Isidro | Pozo Profundo Acueducto Regional No.1 | Pozo Concepcion | Pozo Villas del Rosario | Pozo Santa Isabel - El Moral | Pozo Pijaos | Pozo La Roca Salitre | Pozo Mico | Pozo Edgar suarez Pozo Pacheco | Pozo El Pedregal | Pozo El Salitre-Paipa | Pozo Blanca Cecilia | Pozo Tierra Grata
1 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <6 | 8 | 6 | 8 | 6 | <6 | 131 | 76 | 66 | 7 | <6 | 51 | 151 | 63 | 139 | 8 | 6 | 57 | 203
2 - BICARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <6 | 8 | 6 | 8 | 6 | <6 | 131 | 76 | 66 | 7 | <6 | 51 | 151 | 63 | 139 | 8 | 6 | 57 | 203
3 - CALCIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Ca/L | NE | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2.4 | 22.4 | 21.3 | 12.7 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 10 | 12.5 | 3.4 | 2.5 | 13.8 | 48.2
4 - CARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
5 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | 250 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4.2 | <2,0 | <2,0 | 5.3 | <2,0 | <2,0
6 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 20000 | 1,585x10^4 | 1,464x10^7 | 5.2 | 6.3 | <1 | 1,664x10^4 | 5 | 6 | 25.9 | 110.6 | 22.8 | 12.1 | 53 | 7,38x10^3 | 135.5 | 1,22x10^1 | 25.3 | 8,05x10^1 | 7.2
7 - CROMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cr/L | 0.05 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | [6 empty] | <0,04 | [6 empty] | <0,04
8 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | 30 | 12 | 10 | 7 | <5 | 6 | 9 | <5 | <5 | 16 | <5 | <5 | 9 | <5 | <5 | <5 | 16 | <5 | 17 | <5
9 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 74 | 70 | 39 | 5 | <4 | 12 | 17 | 41 | 53 | 8 | 16 | 36 | 125
10 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 300 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 85 | 80 | 49 | 6 | 4 | 18 | 25 | 58 | 94 | 10 | 29 | 45 | 181
11 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 630 | 6,37x10^2 | 4,62x10^5 | <1 | <1 | <1 | 5,54x10^3 | <1 | <1 | <1 | 24.3 | 8.1 | 2 | 10.9 | 2,33x10^1 | 12.2 | <1 | <1 | 1 | <1
12 - FENOLES | Extracción con cloroformo - Espectrofotométrico | mg POH/L | NE | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.02 | 0.012 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.006 | <0,002 | <0,002
13 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg P/L | NE | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.57 | 0.06 | <0,03 | 0.04 | 0.07 | 0.28 | <0,03 | 0.07 | <0,03 | 0.08 | 0.21 | <0,03
14 - HIERRO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | NE | 0.35 | 1.96 | 0.4 | 2.33 | 1.81 | 1.81 | 0.73 | <0,10 | 3.1 | <0,10 | <0,10 | 1.76 | 1.06 | 5.82 | <0,10 | 0.39 | 1.2 | 4.8 | 0.72
15 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 1000 | 16.71 | 46.4 | 26.6 | 67.1 | 34 | 22,90 - 25,40 | 263 | 198.1 | 152.9 | 28.4 | 17.37 | 112.4 | 309 | 163.2 | 302 | 68.6 | 143.6 | 176.3 | 435
16 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | >4 | 4.45 | 5.22 | 5.25 | 3.9 | 6.62 | 5,50 - 5,80 | 2.36 | 1.36 | 2.16 | 5.23 | 5.28 | 2.29 | 1.29 | 2.64 | 4.15 | 2.94 | 2.21 | 1.52 | 4.34
17 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 5,0 - 9,0 | 6.17 | 5.72 | 5.23 | 5.82 | 6.05 | 4,96 - 5,06 | 7.73 | 6.98 | 7.03 | 6.03 | 5.27 | 6.85 | 7.42 | 6.54 | 7.94 | 4.43 | 4.84 | 6 | 7.74
18 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | NE | 20 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 16,0 - 16,2 | 20 | 15 | 18 | 16.8 | 17.2 | 18.2 | 18 | 16.2 | 16 | 18.5 | 27.5 | 17.1 | 21.8
19 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | NE | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | <0,10 | 2.3 | 1.2 | 6.5 | 9.4 | 0.4 | 3.8 | 1.5 | 9.2
20 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | NE | <0,03 | 0.18 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.06 | 0.06 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.13 | 0.14 | <0,03 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | <0,03
21 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | [6 empty] | <0,001 | [6 empty] | <0,001
22 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | <0,1 | <0,1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | <0,1 | <0,1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2
23 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 1 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.016 | 0.02 | <0,007 | 0.084 | <0,007 | 0.009 | <0,007 | <0,007
24 - NITRÓGENO AMONIACAL | Destilación preliminar Volumétrico | mg N/L | NE | <0,05 | 0.3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1.29 | 1.22 | 0.61 | 0.2 | <0,05 | 0.55 | 1.33 | 1.23 | 7 | <0,05 | 0.06 | 1.99 | 1.17
25 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | NE | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 9.5 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | 1.9
26 - PLOMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Pb/L | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | [6 empty] | <0,01 | [6 empty] | <0,01
27 - POTASIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg K/L | NE | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 11.1 | 12.7 | 1.5 | 5.2 | 8.6 | 6.9
28 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | NE | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 19.9 | 2 | 6.2 | 3 | 2.3 | 16.8 | 49.4 | 6.6 | 24 | 3.1 | 8.3 | 9.2 | 6
29 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 800 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | 151 | 121 | 73 | <35 | <35 | 63 | 183 | 84 | <5 | 37 | 66 | 90 | 208
30 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 10-55* | 42 | 20 | 10 | 43 | 81 | 21 | <5 | 10 | <5 | <5 | <5 | 20 | <5 | 70 | 164 | <5 | 22 | <5 | 28
31 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 400 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11.3 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 10 | 35.5 | 18.1 | 12.8
32 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | NE | 12 | 17 | 3.8 | 12 | 38 | 27 | 4 | 0.7 | 18 | 0.4 | 0.4 | 36 | 4.5 | 160 | 0.3 | 3.7 | 28 | 34 | 4.3
Nota: Las celdas con el color amarillo indican que el resultado del parametro analizado, presentan el no cumplimiento normativo con la Resolución 1315 del 12 de Agosto de 2020 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, Articulo Primero : Modificar el artículo tercero de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, el cual quedará así:“ARTÍCULO TERCERO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico,(...) e indican que para su potabilización se requiere solamente ratamiento convencional:

## Acuifero de Tunja Art 2
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
Sistema Acuífero |  |  |  | Sistema Acuifero de Tunja
Municipio |  |  |  | Tunja* | [5 empty] | Combita |  |  | Chivata |  | Cucaita | Soracá | Motavita |  | Oicatá | Paipa | Tuta
Vereda |  |  |  | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | San Isidro | La concepción | La concepción | Zona urbana | Zona urbana | Pijaos | Salitre | Carbonera | Salvial | Centro | Salitre | Hacienda | Leonera
Expediente |  |  |  | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOLA-0014-01 | OOPE-00007-16 | OOPE-00016-19 | CAPP-00012-19 | OOCA-00047-19 | OOCA-00047-19 | OOPE-00017-14 | CAPP-00008-18 | N.A. | N.A. | OOCA-00050-17 | OOPE-00010-17 | CAPP-00005-16 | CAPP-00010-10
Titular |  |  |  | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Tunja | Municipio de Combita | Asociacion de Suscriptores del acueducto Regional No. 1de Combita | Asociacion Acueducto Pozo Profundo Vereda La Concepcion Municipio de Combita | Municipio de Chivata | Municipio de Chivata | Municipio de Cucaita | Asociacion de Suscriptores del acueducto La Roca de la Vereda El Salitre del Municipio de Soraca | Municipio de Motavita | Municipio de Motavita | Municipio de Oicata | Municipio de Paipa | Blanca Cecilia reyes de cely | Pablo Lopez Corredor
Punto de muestreo |  |  |  | Pozo Cooservicios 2 | Pozo Batallon Bolivar 1 | Pozo El Estadio | Pozo Recreacional | Pozo Belarcazar | Pozo San Francisco | Pozo Profundo San Isidro | Pozo Profundo Acueducto Regional No.1 | Pozo Concepcion | Pozo Villas del Rosario | Pozo Santa Isabel - El Moral | Pozo Pijaos | Pozo La Roca Salitre | Pozo Mico | Pozo Edgar suarez Pozo Pacheco | Pozo El Pedregal | Pozo El Salitre-Paipa | Pozo Blanca Cecilia | Pozo Tierra Grata
Nivel estático (m) |  |  |  | 44.4 | 22.3 | 0.71 | 0.12 | 0.58 | 13.75 | 20.8 | 27.1 | No es posible medir | No es posible medir | No es posible medir | 0 | No es posible medir | No es posible medir | No es posible medir | No es posible medir | 65.15 | 5.75 | 50.25
Coordenadas Planas |  |  | Norte | 2167394.132 | 2169500.941 | 2170487.828 | 2171000.757 | 2170807.517 | 2166544.334 | 2181437.997 | 2179766.535 | 2179463.05 | 2172227.145 | 2172675.036 | 2166885.879 | 2164921.143 | 2176852.435 | 2176126.625 | 2175775.98 | 2190612.983 | 2182463.986 | 2181039.201
|  |  | Este | 4960519.196 | 4961074.969 | 4960945.462 | 4960379.89 | 4960161.418 | 4959814.369 | 4963430.418 | 4961098.622 | 4960461.91 | 4968564.139 | 4969065.631 | 4953829.413 | 4964266.995 | 4958147.808 | 4960432.201 | 4967280.425 | 4984673.976 | 4984017.086 | 4976043.517
Coordenada Geográficas |  |  | Latitud | 05°30' 53,50 | 05°32'02,15" | 05°32'34,30" | 05°32'51,00" | 05°32'44,70" | 05°30'25,80" | 05°38'31,10" | 05°37'36.60" | 05°37'26,70" | 05°33'31,10" | 05°33'45,70" | 05°30' 36,80" | 05°29'33,00" | 05°36'01.60" | 05°35'38,00" | 05°35'26,70" | 05°43'30,30" | 05°39'04,80" | 05°38'18,30"
|  |  | Longitud | - 73°21'23,70 | - 73°21'05,67" | - 73°21'09,90" | -73°21'28,30" | - 73°21'35,40" | - 73°21'46,60" | - 73°19'49,30" | - 73°21'05,10" | - 73°21'25,80" | - 73°17'02,20" | - 73°16'45,90" | - 73°25'01,20" | - 73°19'21,80" | - 73°22'41,00 | - 73°21'26,70" | - 73°17'44,00" | - 73°08'18,50" | - 73°08'39,80" | - 73°12'59,10"
Formación Geológica |  |  |  | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Labor y Tierna (Kg1) | Labor y Tierna (Kg1) | Labor y Tierna (Kg1) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Labor y Tierna (Kg1) | Labor y Tierna (Kg1) | Plaeners (Kg2) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) | Labor y Tierna (Kg1) | Tilata (Tst) | Labor y Tierna (Kg1)
Código Muestra |  |  |  | 214332 | 214379 | 218759 | 218757 | 218756 | 218716 | 212156 | 212157 | 212514 | 212227 | 212226 | 214267 | 212248 | 212247 | 212246 | 212513 | 212543 | 212447 | 212446
Parámetro | Tecnica | Unidades | Resolución 1315 de 2020 Artículo 2 | Pozo Cooservicios 2 | Pozo Batallon Bolivar 1 | Pozo El Estadio | Pozo Recreacional | Pozo Belarcazar | Pozo San Francisco | Pozo Profundo San Isidro | Pozo Profundo Acueducto Regional No.1 | Pozo Concepcion | Pozo Villas del Rosario | Pozo Santa Isabel - El Moral | Pozo Pijaos | Pozo La Roca Salitre | Pozo Mico | Pozo Edgar suarez Pozo Pacheco | Pozo El Pedregal | Pozo El Salitre-Paipa | Pozo Blanca Cecilia | Pozo Tierra Grata
1 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <6 | 8 | 6 | 8 | 6 | <6 | 131 | 76 | 66 | 7 | <6 | 51 | 151 | 63 | 139 | 8 | 6 | 57 | 203
2 - BICARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <6 | 8 | 6 | 8 | 6 | <6 | 131 | 76 | 66 | 7 | <6 | 51 | 151 | 63 | 139 | 8 | 6 | 57 | 203
3 - CALCIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Ca/L | NE | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2.4 | 22.4 | 21.3 | 12.7 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 10 | 12.5 | 3.4 | 2.5 | 13.8 | 48.2
4 - CARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
5 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | 250 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4.2 | <2,0 | <2,0 | 5.3 | <2,0 | <2,0
6 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 1000 | 1,585x10^4 | 1,464x10^7 | 5.2 | 6.3 | <1 | 1,664x10^4 | 5 | 6 | 25.9 | 110.6 | 22.8 | 12.1 | 53 | 7,38x10^3 | 135.5 | 1,22x10^1 | 25.3 | 8,05x10^1 | 7.2
7 - CROMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cr/L | 0.05 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | [6 empty] | <0,04 | [6 empty] | <0,04
8 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | <4 | 12 | 10 | 7 | <5 | 6 | 9 | <5 | <5 | 16 | <5 | <5 | 9 | <5 | <5 | <5 | 16 | <5 | 17 | <5
9 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 74 | 70 | 39 | 5 | <4 | 12 | 17 | 41 | 53 | 8 | 16 | 36 | 125
10 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 300 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 85 | 80 | 49 | 6 | 4 | 18 | 25 | 58 | 94 | 10 | 29 | 45 | 181
11 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | NE | 6,37x10^2 | 4,62x10^5 | <1 | <1 | <1 | 5,54x10^3 | <1 | <1 | <1 | 24.3 | 8.1 | 2 | 10.9 | 2,33x10^1 | 12.2 | <1 | <1 | 1 | <1
12 - FENOLES | Extracción con cloroformo - Espectrofotométrico | mg POH/L | NE | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.02 | 0.012 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.006 | <0,002 | <0,002
13 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg P/L | NE | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.57 | 0.06 | <0,03 | 0.04 | 0.07 | 0.28 | <0,03 | 0.07 | <0,03 | 0.08 | 0.21 | <0,03
14 - HIERRO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | NE | 0.35 | 1.96 | 0.4 | 2.33 | 1.81 | 1.81 | 0.73 | <0,10 | 3.1 | <0,10 | <0,10 | 1.76 | 1.06 | 5.82 | <0,10 | 0.39 | 1.2 | 4.8 | 0.72
15 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 1000 | 16.71 | 46.4 | 26.6 | 67.1 | 34 | 22,90 - 25,40 | 263 | 198.1 | 152.9 | 28.4 | 17.37 | 112.4 | 309 | 163.2 | 302 | 68.6 | 143.6 | 176.3 | 435
16 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | >6 | 4.45 | 5.22 | 5.25 | 3.9 | 6.62 | 5,50 - 5,80 | 2.36 | 1.36 | 2.16 | 5.23 | 5.28 | 2.29 | 1.29 | 2.64 | 4.15 | 2.94 | 2.21 | 1.52 | 4.34
17 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 6,5 - 9,5 | 6.17 | 5.72 | 5.23 | 5.82 | 6.05 | 4,96 - 5,06 | 7.73 | 6.98 | 7.03 | 6.03 | 5.27 | 6.85 | 7.42 | 6.54 | 7.94 | 4.43 | 4.84 | 6 | 7.74
18 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | NE | 20 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 16,0 - 16,2 | 20 | 15 | 18 | 16.8 | 17.2 | 18.2 | 18 | 16.2 | 16 | 18.5 | 27.5 | 17.1 | 21.8
19 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | NE | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | <0,10 | 2.3 | 1.2 | 6.5 | 9.4 | 0.4 | 3.8 | 1.5 | 9.2
20 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | NE | <0,03 | 0.18 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.06 | 0.06 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.13 | 0.14 | <0,03 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | <0,03
21 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | [6 empty] | <0,001 | [6 empty] | <0,001
22 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | <0,1 | <0,1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | <0,1 | <0,1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2
23 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 1 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.016 | 0.02 | <0,007 | 0.084 | <0,007 | 0.009 | <0,007 | <0,007
24 - NITRÓGENO AMONIACAL | Destilación preliminar Volumétrico | mg N/L | NE | <0,05 | 0.3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1.29 | 1.22 | 0.61 | 0.2 | <0,05 | 0.55 | 1.33 | 1.23 | 7 | <0,05 | 0.06 | 1.99 | 1.17
25 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | NE | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 9.5 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | 1.9
26 - PLOMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Pb/L | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | [6 empty] | <0,01 | [6 empty] | <0,01
27 - POTASIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg K/L | NE | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 11.1 | 12.7 | 1.5 | 5.2 | 8.6 | 6.9
28 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | NE | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 19.9 | 2 | 6.2 | 3 | 2.3 | 16.8 | 49.4 | 6.6 | 24 | 3.1 | 8.3 | 9.2 | 6
29 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 800 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | 151 | 121 | 73 | <35 | <35 | 63 | 183 | 84 | <5 | 37 | 66 | 90 | 208
30 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 10-55* | 42 | 20 | 10 | 43 | 81 | 21 | <5 | 10 | <5 | <5 | <5 | 20 | <5 | 70 | 164 | <5 | 22 | <5 | 28
31 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 400 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11.3 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 10 | 35.5 | 18.1 | 12.8
32 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | 190 | 12 | 17 | 3.8 | 12 | 38 | 27 | 4 | 0.7 | 18 | 0.4 | 0.4 | 36 | 4.5 | 160 | 0.3 | 3.7 | 28 | 34 | 4.3
Nota: Las celdas con el color amarillo indican que el resultado del parametro analizado, presentan el no cumplimiento normativo con la Resolución 1315 del 12 de Agosto de 2020 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, Articulo Segundo : Modificar el artículo cuarto de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, el cual quedará así: “ARTÍCULO CUARTO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico (...), e indican que para su potabilización se requiere sólo desinfección

## Acuifero Duitama-Sogamo Art 1
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
Sistema Acuífero |  |  |  | Sistema Acuifero Duitama-Sogamoso
Municipio |  |  |  | Duitama* | [5 empty] | Sogamoso* |  |  | Santa Rosa
Vereda |  |  |  | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | San Lorenzo | San Lorenzo | La Ramada | La Ramada | *reemplaza pozo UPTC | Centro | Gratamira
Expediente |  |  |  | OOCA-00198-15 | CAPP-00001-15 | OOCA-0337-98 | CAPP-00013-18 | CAPP-00023-16 | CAPP-00001-12 | CAPP-00007-15 | CAPP-00007-15 | *reemplaza pozo UPTC | CAPP-00009-18 | CAPP-00016-18
Titular |  |  |  | Municipio de Duitama |  | Gaseosas Hipinto S.A.S. | Carlos Arturo Silva Amaya | Cooperativa Industrial de Boyaca CIDEB Ltda. | Inversiones El Dorado | Empresa Siderurgica Nacional SIDENAL S.A. | Empresa Siderurgica Nacional SIDENAL S.A. | Orlando Chaparro | Asociacion de usuarios del acueducto de la veredal Pueta de Cuche, Gratamira y Peñitas | Asociacion de suscriptores del Acueducto de la Vereda La Laguna del Municipio de Santa Rosa de Viterbo
Punto de muestreo |  |  |  | Pozo El Mirto * | Pozo El Bosque 2 * | Pozo Profundo No. 2 * | Pozo Higueras | Pozo CIDEB | Pozo Eldorado * | Pozo Profundo 1 | Pozo Profundo 2 | Pozo Profundo Orlando Chaparro | Pozo Profundo | Pozo Profundo Gratamira
Nivel estático (m) |  |  |  | No es posible medir | No es posible medir | 7.6 | No es posible medir | No es posible medir | 13.9 | 18 | 19.55 |  | 2.2 | 13
Coordenadas Planas |  |  | Norte | 2200267.39 | 2199957.398 | 2199730.291 | 2199466.384 | 2198021.006 | 2197839.903 | 2193217.85 | 2193199.448 | 2193933.287 | 2206068.481 | 2205417.749
|  |  | Este | 4997694.534 | 4997337.942 | 4996790.764 | 4995803.998 | 4992622.243 | 4992705.222 | 5010243.568 | 5010332.726 | 5011823.626 | 5001742.77 | 5000178.275
Coordenadas Geográficas |  |  | Latitud | 05°48'44.90" | 05°48'34.80" | 05°48'27.40" | 05°48'18.80" | 05°47'31.70" | 05°47'25.80" | 05°44'55.20" | 05°44'54.60" | 05°45'18,50" | 05°51'53,90" | 05°51'32,70"
|  |  | Longitud | - 73°01'15.00" | - 73°01'26.60" | - 73°01'44.40" | - 73°02'16.50" | - 73°04'00,00" | - 73°03'57.30" | - 72°54'26.80" | - 72°54'23.90 | - 72°53'35,40" | - 72°59'03,30" | - 72°59'54,20"
Formación Geológica |  |  |  | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Deposito Aluvial | Formacion Une
Código Muestra |  |  |  | 212315 | 212314 | 212296 | 212316 | 212294 | 212295 | 212267 | 212266 | 218996 | 212544 | 212545
Parámetro | Tecnica | Unidades | Resolución 1315 de 2020 Artículo 1. | Pozo El Mirto * | Pozo El Bosque 2 * | Pozo Profundo No. 2 * | Pozo Higueras | Pozo CIDEB | Pozo Eldorado * | Pozo Profundo 1 | Pozo Profundo 2 | Pozo Profundo Orlando Chaparro | Pozo Profundo | Pozo Profundo Gratamira
1 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | 73 | 81 | 132 | 111 | 74 | 126 | 121 | 153 | 43 | 37 | 47
2 - BICARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | 73 | 81 | 132 | 111 | 74 | 126 | 121 | 153 | 43 | 27 | 47
3 - CALCIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Ca/L | NE | 1.9 | 2.5 | 6.3 | 11.8 | 5 | 50.3 | 0.9 | 3.7 | 10.4 | 8 | 15.5
4 - CARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
5 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | 250 | 7.7 | 8.2 | 16.4 | 22.5 | 14.8 | 68.2 | 20.6 | 46.8 | 8.2 | <2,0 | <2,0
6 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 20000 | 52.1 | 124.6 | 127.4 | 75.4 | 307 | 100.8 | 71.7 | <1 | 185000 | <1 | 355
7 - CROMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cr/L | 0.05 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  |  | <0,04 | <0,04 |  | <0,04
8 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | 30 | <5 | <5 | <5 | 8 | <5 | 15 | 9 | 14 | <5 | <5 | <5
9 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | 32 | 32 | 47 | 59 | 66 | 208 | 16 | 8 | 62 | 16 | 39
10 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 300 | 50 | 59 | 74 | 87 | 102 | 255 | 24 | 14 | 64 | 27 | 48
11 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 630 | <1 | 26.5 | <1 | 7.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1224 | <1 | 299
12 - FENOLES | Extracción con cloroformo - Espectrofotométrico | mg POH/L | NE | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.006 | <0,002
13 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg P/L | NE | 0.03 | <0,03 | 0.05 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.4 | 1.18 | 0.03 | <0,03 | <0,03
14 - HIERRO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | NE | 9.65 | 9.25 | 9.1 | 2.05 | 9.91 | 18.19 | 6.52 | 2.36 | 3.26 | 0.81 | 0.17
15 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 1000 | 211 | 236 | 355 | 495 | 384 | 933 | 399 | 460 | 481 | 136.7 | 126.4
16 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | >4 | 1.78 | 2.4 | 4.28 | 2.96 | 1.3 | 1.88 | 3.56 | 3.21 | 2.4 | 1.63 | 2.04
17 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 5,0 - 9,0 | 6.38 | 7.12 | 7.11 | 6.07 | 6.14 | 6.99 | 7.25 | 7.32 | 5.84 | 6.35 | 5.88
18 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | NE | 20.5 | 21.4 | 20.5 | 19.5 | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 19.9 | 19.4 | 17.1
19 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | NE | 4 | 3.6 | 6.3 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 0.9 | 2 | 16.2 | 2.4 | 3.9
20 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | NE | 0.6 | 0.41 | 0.22 | 0.67 | 2.08 | 0.72 | 0.14 | 0.06 | 0.53 | 0.56 | <0,03
21 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  | <0,001
22 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.8 | <0,1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0,1 | 0.1 | 0.4
23 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 1 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
24 - NITRÓGENO AMONIACAL | Destilación preliminar Volumétrico | mg N/L | NE | 4.2 | 1.19 | 4.2 | 1.31 | 1.92 | 2.98 | 3.9 | 1.32 | 0.61 | 0.33 | <0,05
25 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | NE | 5.6 | 1.7 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7
26 - PLOMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Pb/L | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01
27 - POTASIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg K/L | NE | 5.2 | 6.3 | 4.9 | 12.4 | 4.6 | 5.2 | 16.8 | 21.1 | 2 | 4.8 | 5.2
28 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | NE | 14.8 | 18 | 40 | 41.9 | 16.2 | 73.5 | 61.1 | 61.3 | 6.4 | 3.4 | 2.8
29 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 800 | 106 | 15 | 160 | 256 | 180 | 463 | 278 | 274 | 110 | 49 | 59
30 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 10-55* | 18 | 111 | 14 | 99 | 8 | 25 | <5 | <5 | 48 | 24 | <5
31 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 400 | 10 | <10,0 | 11.7 | 60.4 | 57.6 | 114.8 | 65 | <10,0 | 41.5 | 10 | <10,0
32 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | NE | 80 | 100 | 77 | 100 | 30 | 98 | 20 | 1.2 | 41 | 160 | 3.1
Nota: Las celdas con el color amarillo indican que el resultado del parametro analizado, presentan el no cumplimiento normativo con la Resolución 1315 del 12 de Agosto de 2020 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, Articulo Primero : Modificar el artículo tercero de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, el cual quedará así:“ARTÍCULO TERCERO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico, son los que se relacionan a continuación e indican que para su potabilización se requiere solamente ratamiento convencional:

## Acuifero Duitama-Sogamo Art 2
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
Sistema Acuífero |  |  |  | Sistema Acuifero Duitama-Sogamoso
Municipio |  |  |  | Duitama* | [5 empty] | Sogamoso* |  |  | Santa Rosa
Vereda |  |  |  | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | Zona urbana | San Lorenzo | San Lorenzo | La Ramada | La Ramada | *reemplaza pozo UPTC | Centro | Gratamira
Expediente |  |  |  | OOCA-00198-15 | CAPP-00001-15 | OOCA-0337-98 | CAPP-00013-18 | CAPP-00023-16 | CAPP-00001-12 | CAPP-00007-15 | CAPP-00007-15 | *reemplaza pozo UPTC | CAPP-00009-18 | CAPP-00016-18
Titular |  |  |  | Municipio de Duitama |  | Gaseosas Hipinto S.A.S. | Carlos Arturo Silva Amaya | Cooperativa Industrial de Boyaca CIDEB Ltda. | Inversiones El Dorado | Empresa Siderurgica Nacional SIDENAL S.A. | Empresa Siderurgica Nacional SIDENAL S.A. | Orlando Chaparro | Asociacion de usuarios del acueducto de la veredal Pueta de Cuche, Gratamira y Peñitas | Asociacion de suscriptores del Acueducto de la Vereda La Laguna del Municipio de Santa Rosa de Viterbo
Punto de muestreo |  |  |  | Pozo El Mirto * | Pozo El Bosque 2 * | Pozo Profundo No. 2 * | Pozo Higueras | Pozo CIDEB | Pozo Eldorado * | Pozo Profundo 1 | Pozo Profundo 2 | Pozo Profundo Orlando Chaparro | Pozo Profundo | Pozo Profundo Gratamira
Nivel estático (m) |  |  |  | No es posible medir | No es posible medir | 7.6 | No es posible medir | No es posible medir | 13.9 | 18 | 19.55 |  | 2.2 | 13
Coordenadas Planas |  |  | Norte | 2200267.39 | 2199957.398 | 2199730.291 | 2199466.384 | 2198021.006 | 2197839.903 | 2193217.85 | 2193199.448 | 2193933.287 | 2206068.481 | 2205417.749
|  |  | Este | 4997694.534 | 4997337.942 | 4996790.764 | 4995803.998 | 4992622.243 | 4992705.222 | 5010243.568 | 5010332.726 | 5011823.626 | 5001742.77 | 5000178.275
Coordenadas Geográficas |  |  | Latitud | 05°48'44.90" | 05°48'34.80" | 05°48'27.40" | 05°48'18.80" | 05°47'31.70" | 05°47'25.80" | 05°44'55.20" | 05°44'54.60" | 05°45'18,50" | 05°51'53,90" | 05°51'32,70"
|  |  | Longitud | - 73°01'15.00" | - 73°01'26.60" | - 73°01'44.40" | - 73°02'16.50" | - 73°04'00,00" | - 73°03'57.30" | - 72°54'26.80" | - 72°54'23.90 | - 72°53'35,40" | - 72°59'03,30" | - 72°59'54,20"
Formación Geológica |  |  |  | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Cuaternario Aluvial | Deposito Aluvial | Formacion Une
Código Muestra |  |  |  | 212315 | 212314 | 212296 | 212316 | 212294 | 212295 | 212267 | 212266 | 218996 | 212544 | 212545
Parámetro | Tecnica | Unidades | Resolución 1315 de 2020 Artículo 2 | Pozo El Mirto * | Pozo El Bosque 2 * | Pozo Profundo No. 2 * | Pozo Higueras | Pozo CIDEB | Pozo Eldorado * | Pozo Profundo 1 | Pozo Profundo 2 | Pozo Profundo Orlando Chaparro | Pozo Profundo | Pozo Profundo Gratamira
1 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | 73 | 81 | 132 | 111 | 74 | 126 | 121 | 153 | 43 | 37 | 47
2 - BICARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | 73 | 81 | 132 | 111 | 74 | 126 | 121 | 153 | 43 | 27 | 47
3 - CALCIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Ca/L | NE | 1.9 | 2.5 | 6.3 | 11.8 | 5 | 50.3 | 0.9 | 3.7 | 10.4 | 8 | 15.5
4 - CARBONATOS | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
5 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | 250 | 7.7 | 8.2 | 16.4 | 22.5 | 14.8 | 68.2 | 20.6 | 46.8 | 8.2 | <2,0 | <2,0
6 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 1000 | 52.1 | 124.6 | 127.4 | 75.4 | 307 | 100.8 | 71.7 | <1 | 185000 | <1 | 355
7 - CROMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cr/L | 0.05 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  |  | <0,04 | <0,04 |  | <0,04
8 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | <4 | <5 | <5 | <5 | 8 | <5 | 15 | 9 | 14 | <5 | <5 | <5
9 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | NE | 32 | 32 | 47 | 59 | 66 | 208 | 16 | 8 | 62 | 16 | 39
10 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 300 | 50 | 59 | 74 | 87 | 102 | 255 | 24 | 14 | 64 | 27 | 48
11 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | NE | <1 | 26.5 | <1 | 7.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1224 | <1 | 299
12 - FENOLES | Extracción con cloroformo - Espectrofotométrico | mg POH/L | NE | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.006 | <0,002
13 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg P/L | NE | 0.03 | <0,03 | 0.05 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.4 | 1.18 | 0.03 | <0,03 | <0,03
14 - HIERRO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | NE | 9.65 | 9.25 | 9.1 | 2.05 | 9.91 | 18.19 | 6.52 | 2.36 | 3.26 | 0.81 | 0.17
15 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 1000 | 211 | 236 | 355 | 495 | 384 | 933 | 399 | 460 | 481 | 136.7 | 126.4
16 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | >6 | 1.78 | 2.4 | 4.28 | 2.96 | 1.3 | 1.88 | 3.56 | 3.21 | 2.4 | 1.63 | 2.04
17 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 6,5 - 9,5 | 6.38 | 7.12 | 7.11 | 6.07 | 6.14 | 6.99 | 7.25 | 7.32 | 5.84 | 6.35 | 5.88
18 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | NE | 20.5 | 21.4 | 20.5 | 19.5 | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 19.9 | 19.4 | 17.1
19 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | NE | 4 | 3.6 | 6.3 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 0.9 | 2 | 16.2 | 2.4 | 3.9
20 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | NE | 0.6 | 0.41 | 0.22 | 0.67 | 2.08 | 0.72 | 0.14 | 0.06 | 0.53 | 0.56 | <0,03
21 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  | <0,001
22 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.8 | <0,1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0,1 | 0.1 | 0.4
23 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 1 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
24 - NITRÓGENO AMONIACAL | Destilación preliminar Volumétrico | mg N/L | NE | 4.2 | 1.19 | 4.2 | 1.31 | 1.92 | 2.98 | 3.9 | 1.32 | 0.61 | 0.33 | <0,05
25 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | NE | 5.6 | 1.7 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7
26 - PLOMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Pb/L | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01
27 - POTASIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg K/L | NE | 5.2 | 6.3 | 4.9 | 12.4 | 4.6 | 5.2 | 16.8 | 21.1 | 2 | 4.8 | 5.2
28 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | NE | 14.8 | 18 | 40 | 41.9 | 16.2 | 73.5 | 61.1 | 61.3 | 6.4 | 3.4 | 2.8
29 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 800 | 106 | 15 | 160 | 256 | 180 | 463 | 278 | 274 | 110 | 49 | 59
30 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 10-55* | 18 | 111 | 14 | 99 | 8 | 25 | <5 | <5 | 48 | 24 | <5
31 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 400 | 10 | <10,0 | 11.7 | 60.4 | 57.6 | 114.8 | 65 | <10,0 | 41.5 | 10 | <10,0
32 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | 190 | 80 | 100 | 77 | 100 | 30 | 98 | 20 | 1.2 | 41 | 160 | 3.1
Nota: Las celdas con el color amarillo indican que el resultado del parametro analizado, presentan el no cumplimiento normativo con la Resolución 1315 del 12 de Agosto de 2020 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, Articulo Segundo : Modificar el artículo cuarto de la Resolución 3382 del 1 de octubre de 2015, el cual quedará así: “ARTÍCULO CUARTO: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico (...), e indican que para su potabilización se requiere sólo desinfección